## 木造軸組１
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】
建築物 |  |  |  | 名称
所在地
建築士 |  |  |  | 氏名 | [24 empty] | 建築士番号
|  |  |  | 劣化事象等の調査能力 | [8 empty] | □ | 既存住宅インスペクション・ガイドライン等に基づく講習を受講
[13 empty] | □ | その他（ | [25 empty] | ）
審査員氏名
● | 現況検査の結果
建築基準法への適合性の確認 | [9 empty] | 建築基準法の規定違反の有無 | [9 empty] | □ | 無
新築時の長期優良住宅認定の確認 | [9 empty] | 新築時の長期優良住宅認定の有無 | [9 empty] | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | □ | 新築時の長期優良住宅認定の取り下げを行った。 | [10 empty] | ）
現況検査で確認できなかった対象部位 | [9 empty] | □ | 無
[10 empty] | □ | 有 | （ 増改築時に確認し、劣化事象が見つかった場合には、補修または補修を行わない箇所については維持保全計画に補修・点検等の対応内容及び時期を定める。 ）
[11 empty] | □ | 劣化対策 |  |  |  | ⇒ | 具体的な対象部位 | [5 empty] | （ | [16 empty] | ）
[11 empty] | □ | 耐震性 |  |  |  | ⇒ | 具体的な対象部位 | [5 empty] | （ | [16 empty] | ）
[11 empty] | □ | 省エネ性 |  |  |  | ⇒ | 具体的な対象部位 | [5 empty] | （ | [16 empty] | ）
[11 empty] | □ | 維持管理対策 |  |  |  | ⇒ | 具体的な対象部位 | [5 empty] | （ | [16 empty] | ）
現況検査で判明した劣化事象の対応 | [9 empty] | □ | 劣化対策 |  |  |  | ⇒ | 具体的な対象部位 | [5 empty] | （ | [17 empty] | ）
（増改築時に判明したものを含む） | [11 empty] | □ | 補修を行う
[12 empty] | □ | 補修または補修を行わない箇所については維持保全計画に補修・点検等の対応内容及び時期を定めた。
[10 empty] | □ | 耐震性 |  |  |  | ⇒ | 具体的な対象部位 | [5 empty] | （ | [17 empty] | ）
[12 empty] | □ | 補修を行う
[12 empty] | □ | 補修または補修を行わない箇所については維持保全計画に補修・点検等の対応内容及び時期を定めた。
[10 empty] | □ | 省エネ性 |  |  |  | ⇒ | 具体的な対象部位 | [5 empty] | （ | [17 empty] | ）
[12 empty] | □ | 補修を行う
[12 empty] | □ | 補修または補修を行わない箇所については維持保全計画に補修・点検等の対応内容及び時期を定めた。
[10 empty] | □ | 維持管理対策 |  |  |  | ⇒ | 具体的な対象部位 | [5 empty] | （ | [17 empty] | ）
[12 empty] | □ | 補修を行う
[12 empty] | □ | 補修または補修を行わない箇所については維持保全計画に補修・点検等の対応内容及び時期を定めた。
● | 増築または改築を 行う 部分
□ | 次の性能に係る長期使用構造等とするための増築または改築を行う。 | [28 empty] | ⇒代表的な工事を以下に記載する。
| □ | 劣化対策 |  |  |  | ⇒ | 具体的な工事の内容 | [5 empty] | （ | [26 empty] | ）
| □ | 耐震性 |  |  |  | ⇒ | 具体的な工事の内容 | [5 empty] | （ | [26 empty] | ）
| □ | 省エネ性 |  |  |  | ⇒ | 具体的な工事の内容 | [5 empty] | （ | [26 empty] | ）
| □ | 維持管理対策 |  |  |  | ⇒ | 具体的な工事の内容 | [5 empty] | （ | [26 empty] | ）
● | 増築または改築を 行わない 部分 | [11 empty] | ※認定事項欄の「本基準に係る全ての増改築を実施しない」にチェックをする
□ | 長期優良住宅の基準にかかる既築部分（増改築しない部分）の仕様について根拠となる図書がある場合
| □ | 第三者による 現場検査 を受けている図書
|  | □ | 劣化対策 |  |  |  | ⇒ |  | 具体的な図書名 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 既築部分の仕様について、現況と図書に相違がないことを確認した。
|  | □ | 耐震性 |  |  |  | ⇒ |  | 具体的な図書名 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 既築部分の仕様について、現況と図書に相違がないことを確認した。
|  | □ | 省エネ性 |  |  |  | ⇒ |  | 具体的な図書名 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 既築部分の仕様について、現況と図書に相違がないことを確認した。
|  | □ | 維持管理対策 |  |  |  | ⇒ |  | 具体的な図書名 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 既築部分の仕様について、現況と図書に相違がないことを確認した。
| □ | 第三者による 設計検査 を受けている図書
|  | □ | 劣化対策 |  |  |  | ⇒ |  | □ | 設計住宅性能評価書の図書 | [9 empty] | □ | 確認済証＋図書 | [8 empty] | □ | その他図書 |  |  | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | □ | 既築部分の仕様について、性能項目ごとに住宅全体で一箇所以上抽出し現地等で確認又は施工記録書等により図書どおりであることを確認した。
[11 empty] | 既築部分の確認方法 | [6 empty] | □ | 施工記録書 |  |  |  | □ | 現場写真 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  | □ | 耐震性 |  |  |  | ⇒ |  | □ | 設計住宅性能評価書の図書 | [9 empty] | □ | 確認済証＋図書 | [8 empty] | □ | その他図書 |  |  | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | □ | 既築部分の仕様について、性能項目ごとに住宅全体で一箇所以上抽出し現地等で確認又は施工記録書等により図書どおりであることを確認した。
[11 empty] | 既築部分の確認方法 | [6 empty] | □ | 施工記録書 |  |  |  | □ | 現場写真 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  | □ | 省エネ性 |  |  |  | ⇒ |  | □ | 設計住宅性能評価書の図書 | [9 empty] | □ | 確認済証＋図書 | [8 empty] | □ | その他図書 |  |  | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | □ | 既築部分の仕様について、性能項目ごとに住宅全体で一箇所以上抽出し現地等で確認又は施工記録書等により図書どおりであることを確認した。
[11 empty] | 既築部分の確認方法 | [6 empty] | □ | 施工記録書 |  |  |  | □ | 現場写真 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  | □ | 維持管理対策 |  |  |  | ⇒ |  | □ | 設計住宅性能評価書の図書 | [9 empty] | □ | 確認済証＋図書 | [8 empty] | □ | その他図書 |  |  | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | □ | 既築部分の仕様について、性能項目ごとに住宅全体で一箇所以上抽出し現地等で確認又は施工記録書等により図書どおりであることを確認した。
[11 empty] | 既築部分の確認方法 | [6 empty] | □ | 施工記録書 |  |  |  | □ | 現場写真 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
□ | 上記図書がない場合
| □ | 劣化対策 |  |  |  | ⇒ |  | 仕様の根拠となった図書名 | [6 empty] | （ | [24 empty] | ）
[9 empty] | □ | 既築部分の仕様について、性能項目ごと、部位・仕様ごとに一箇所以上抽出し現地等で確認又は施工記録書等により図書どおりであることを確認・作成した。
[10 empty] | 既築部分の確認方法 | [6 empty] | □ | 施工記録書 |  |  |  | □ | 現場写真 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
| □ | 耐震性 |  |  |  | ⇒ |  | 仕様の根拠となった図書名 | [6 empty] | （ | [24 empty] | ）
[9 empty] | □ | 既築部分の仕様について、性能項目ごと、部位・仕様ごとに一箇所以上抽出し現地等で確認又は施工記録書等により図書どおりであることを確認・作成した。
[10 empty] | 既築部分の確認方法 | [6 empty] | □ | 施工記録書 |  |  |  | □ | 現場写真 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
| □ | 省エネ性 |  |  |  | ⇒ |  | 仕様の根拠となった図書名 | [6 empty] | （ | [24 empty] | ）
[9 empty] | □ | 既築部分の仕様について、性能項目ごと、部位・仕様ごとに一箇所以上抽出し現地等で確認又は施工記録書等により図書どおりであることを確認・作成した。
[10 empty] | 既築部分の確認方法 | [6 empty] | □ | 施工記録書 |  |  |  | □ | 現場写真 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
| □ | 維持管理対策 |  |  |  | ⇒ |  | 仕様の根拠となった図書名 | [6 empty] | （ | [24 empty] | ）
[9 empty] | □ | 既築部分の仕様について、性能項目ごと、部位・仕様ごとに一箇所以上抽出し現地等で確認又は施工記録書等により図書どおりであることを確認・作成した。
[10 empty] | 既築部分の確認方法 | [6 empty] | □ | 施工記録書 |  |  |  | □ | 現場写真 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
認定事項等 |  |  |  | 設計 等級 |  | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄 | [25 empty] | ※ | 記載図書 |  | 設計内容
[6 empty] | 項目 |  |  |  | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [24 empty] | 確認欄
１．構造躯体 | [5 empty] | 外壁の |  |  |  | 外壁の構造(地面から１m) |  |  |  | ・ | 外壁通気構造等 |  |  |  |  | （ | □ | 通気構造等 |  |  |  | □ | その他 |  | ） | [7 empty] | □ | 仕上表
等の劣化対策 |  |  |  | ■ | 3 | 軸組等 | [8 empty] | ・ | 柱[ | □ | 製材 |  | （樹種 | [10 empty] | ） | [5 empty] | □ | 伏図
[18 empty] | □ | 集成材等（種類 | [11 empty] | ）] | [5 empty] | □
□ | 増改築を実施 | [14 empty] | 小径（ | [14 empty] | cm)
[16 empty] | 薬剤処理[ |  |  | □ | 有 | （方法 | [6 empty] | ） |  | □ | 無
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施しない | [17 empty] | □ | 露出部分の防腐・防蟻処理＋維持保全の強化
[15 empty] | ・ | 柱以外の軸材[ |  |  |  | □ | 製材（樹種 | [9 empty] | ）
[19 empty] | 集成材等（種類 | [11 empty] | ）]
[16 empty] | 薬剤処理[ |  |  | □ | 有 | （方法 | [6 empty] | ） |  | □ | 無
[19 empty] | □ | 露出部分の防腐・防蟻処理＋維持保全の強化
[15 empty] | ・ | 構造用合板等の種類 （ | [14 empty] | ）
[16 empty] | 薬剤処理[ |  |  | □ | 有 | （方法 | [6 empty] | ） |  | □ | 無
[19 empty] | □ | 露出部分の防腐・防蟻処理＋維持保全の強化
[14 empty] | □ | K3以上の薬剤処理（工場処理）
[6 empty] | 土台 |  |  |  | 防腐・防蟻 |  |  |  | ・ | 土台に接する外壁下端水切り | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [7 empty] | □ | 仕上表
[10 empty] | 処理 |  |  |  |  | ・ | 土台の樹種 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | [6 empty] | □ | 伏図
[15 empty] | ・ | 薬剤処置 |  |  | [ | □ | 有 | (方法 | [6 empty] | ） | □ | 無 | [5 empty] | □
[20 empty] | □ | 露出部分の防腐・防蟻処理＋維持保全の強化
[6 empty] | 浴室・脱衣 |  |  |  | 防水上 |  |  |  | ・ | 浴室 |  | （ | □ | 浴室ユニット |  |  |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [11 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 室の防水 |  |  |  | の措置 | [7 empty] | □ | その他の防水措置 |  |  |  |  | □ | 防腐措置 |  |  | ） | [8 empty] | □
[15 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ）
[14 empty] | ・ | 脱衣室 |  | （ | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | その他の防水措置
[18 empty] | □ | 防腐措置 |  |  | ）
[15 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ）
[6 empty] | 地盤 |  |  |  | 防蟻措置 |  |  |  | ・ | 防蟻措置 |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外 |  |  |  | ) | [9 empty] | □ | 仕上表
[15 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 | [10 empty] | □
[16 empty] | 土壌処理方法： |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[15 empty] | □ | 基礎内周部にコンクリート打設 + コンクリートのひび割れ等による隙間なし
＋維持保全の強化
[6 empty] | 基礎高さ |  |  |  | 基礎高さ |  |  |  | ・ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さ | [10 empty] | （ |  |  |  | mm | ） | [5 empty] | □ | 仕上表
[15 empty] | □ | 400ｍｍ以上 | [20 empty] | □ | 矩形図
[15 empty] | □ | 300ｍｍ以上＋基礎まわりの雨はね防止措置＋維持保全の強化 | [20 empty] | □
[6 empty] | 床下防湿 |  |  |  | 床下地盤面 |  |  |  | ・ | 防湿方法 | [21 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 措置等 |  |  |  | の防湿措置 |  |  |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | （厚さ |  |  |  | mm | ） | [11 empty] | □ | 基礎伏図
[15 empty] | □ | 防湿フィルム |  |  |  | （材料 | [5 empty] | 厚さ |  |  | mm | ） | [6 empty] | □ | 矩形図
[15 empty] | □ | コンクリートのひび割れ等による隙間なし + 床下木部が湿潤していない | [20 empty] | □
＋維持保全の強化
[6 empty] | 床下換気 |  |  |  | 床下換気 |  |  |  | ・ | 基礎部の開口 |  |  |  | [（ | 換気口の設置間隔 | [10 empty] | mm | )
[10 empty] | 措置 | [9 empty] | 維持保全の強化 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[19 empty] | ( | 開口高さ |  |  |  |  | mm | 、 | 幅 |  |  |  | mm | )]
[14 empty] | ・ | ねこ土台 |  |  | （ | 有効面積 |  |  |  |  | c㎡/m |  | 、 | 高さ |  |  |  | cm | )
[6 empty] | 小屋裏 |  |  |  | 小屋裏換気 |  |  |  | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [6 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 換気 |  |  |  | 措置 |  |  |  | ・ | 換気口位置 |  |  |  | （ | 給気口： | [5 empty] | 排気口： | [5 empty] | ) |  |  |  |  | □ | 立面図
[16 empty] | □ | 換気口の面積の天井面積に対する割合 | [19 empty] | □
[19 empty] | （ | 給気口： | [5 empty] | 排気口： | [5 empty] | )
[16 empty] | □ | 野地板等の小屋裏木部が湿潤していない＋維持保全の強化
[6 empty] | 点検措置 |  |  |  | 床下空間 |  |  |  | ・ | 床下空間への設置 | [6 empty] | 点検口 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [6 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | 小屋裏空間 |  |  |  | ・ | 床下有効点検措置 | [21 empty] | □ | 伏図
[16 empty] | □ | 床下空間の有効高さ確保 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | mm | ) | [5 empty] | □
[16 empty] | □ | 点検口から目視等により点検可能
[14 empty] | ・ | 小屋裏空間への設置 | [6 empty] | 点検口 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[6 empty] | 劣化事象 |  |  |  | 著しい劣化 |  |  |  | □ | 劣化対策に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
[10 empty] | 事象等 |  |  |  | □ | 劣化対策に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが補修を行う
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
2.耐震性 | [5 empty] | 構造躯体 |  |  |  | 検証方法 |  |  |  | □ | 新築時の耐震性を確認でき、耐震性に影響のある増改築等 | [21 empty] | □ | 構造計算書
|  |  |  | □ | 3 | 及び | [8 empty] | が行われていない | [21 empty] | □
□ | 増改築を実施 |  |  | □ | 2 | 基礎等 | [8 empty] | □ | S56.6.1以降着工
|  |  |  | □ | 1 | [9 empty] | □ | 耐震改修法告示Iw値≧1.0
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施しない |  |  | □ | 免震 | [9 empty] | □ | 耐震改修法告示と同等 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
[14 empty] | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級１以上
[14 empty] | □ | 免震建築物
[15 empty] | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
[15 empty] | ・ | 同告示第２の該当する号
[16 empty] | □ | 一号（四号建築物）
[16 empty] | □ | 二号（建築基準法第20条第二号に掲げる建築物）
[16 empty] | □ | 三号（時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
[15 empty] | ・ | 免震層、免震材料の維持に関する計画
[16 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[16 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
[6 empty] | 耐力壁 |  |  |  | 筋交い |  |  |  | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） | [5 empty] | □ | 構造伏図
[10 empty] | 耐力壁 |  |  |  | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） | [5 empty] | □ | 矩計図
[10 empty] | 木摺耐力壁 |  |  |  | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） | [5 empty] | □ | 仕上表
[14 empty] | ・間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [15 empty] | □
[10 empty] | 面材耐力壁 |  |  |  | ・種類 |  | （ | [11 empty] | ）
[14 empty] | ・面材厚さ |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 倍率 |  | （ |  |  | ）
[14 empty] | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
[6 empty] | 準耐力壁 |  |  |  | 木摺 |  |  |  | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） | [5 empty] | □ | 構造伏図
[10 empty] | 準耐力壁 | [26 empty] | □ | 矩計図
[10 empty] | 面材耐力壁 |  |  |  | ・種類 |  | （ | [11 empty] | ） | [8 empty] | □ | 仕上表
[14 empty] | ・面材厚さ |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 倍率 |  | （ |  |  | ） | [7 empty] | □
[14 empty] | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
[6 empty] | 床組等 |  |  |  | 火打ち構面 |  |  |  | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | [15 empty] | □ | 構造伏図
[15 empty] | ・隅長 |  | （ |  |  |  | ） |  | 取合梁背 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | [5 empty] | □ | 矩計図
[15 empty] | ・火打ち構面位置 |  |  |  |  | ( | [8 empty] | ) | [7 empty] | □ | 仕上表
[10 empty] | ２階床面 |  |  |  | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [5 empty] | ） | [12 empty] | □
[14 empty] | ・根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ）
[14 empty] | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
[10 empty] | ３階床面 |  |  |  | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
[14 empty] | ・根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ）
[14 empty] | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
[10 empty] | 小屋床面 |  |  |  | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
[14 empty] | ・根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ）
[14 empty] | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
[6 empty] | 屋根面 |  |  |  | 屋根勾配 |  |  |  | ・勾配 |  | （ | [6 empty] | ） | [13 empty] | □ | 構造伏図
[10 empty] | 屋根構面 |  |  |  | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [5 empty] | ） | [12 empty] | □ | 矩計図
[14 empty] | ・垂木間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ） | [5 empty] | □ | 仕上表
[14 empty] | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm） | [6 empty] | □
[6 empty] | 接合部 |  |  |  | 筋交い端部の |  |  |  | ・接合部の仕様 | [22 empty] | □ | 構造伏図
[10 empty] | 接合部 |  |  |  |  | （ | [13 empty] | ） | [7 empty] | □ | 仕上表
[10 empty] | 柱脚・柱頭の |  |  |  | ・柱脚・柱頭の接合部の検証方法
[10 empty] | 接合部 |  |  |  |  | □ | 平成12年建設省告示第1460号（仕様規定）
[15 empty] | □ | Ｎ値計算法
[15 empty] | □ | 許容応力度等計算
[15 empty] | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
[10 empty] | 横架材 |  |  |  | ・接合部の仕様
[10 empty] | 接合部 |  |  |  |  | （ | [13 empty] | ）
[10 empty] | 胴差しと通し |  |  |  | ・接合部の仕様
[10 empty] | 柱の接合部 |  |  |  |  | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 基礎 |  |  |  | 基礎の形式 |  |  |  | □ | 布基礎 |  |  |  | □ | べた基礎 | [16 empty] | □ | 基礎伏図
[14 empty] | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ） | [8 empty] | □ | 構造計算書
[10 empty] | 寸法及び配 |  |  |  | □ | スパン表による | [21 empty] | □ | 構造伏図
[10 empty] | 筋等の検証 | [5 empty] | （種類： | [11 empty] | ） | [8 empty] | □ | 矩計図
[10 empty] | 方法 |  |  |  | □ | 許容応力度計算による | [21 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
[10 empty] | アンカー |  |  |  | ・品質 |  | （ | [9 empty] | ）
[10 empty] | ボルト |  |  |  | ・埋め込み長さ |  |  |  | （ | [7 empty] | mm）
[14 empty] | ・位置・間隔 |  |  |  | ( | [7 empty] | )
[6 empty] | 横架材 |  |  |  | 寸法及び配 |  |  |  | □ | スパン表による | [21 empty] | □ | 構造計算書
[10 empty] | 筋等の検証 | [5 empty] | （種類： | [11 empty] | ） | [8 empty] | □ | 構造伏図
[10 empty] | 方法 |  |  |  | □ | 許容応力度計算による | [21 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | 劣化事象 |  |  |  | 著しい劣化 |  |  |  | □ | 構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
[10 empty] | 事象等 |  |  |  | □ | 構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが補修を行う
認定事項等 |  |  |  | 設計 等級 |  | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄 | [26 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
[6 empty] | 項目 |  |  |  | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [24 empty] | 確認欄
3.可変性
（一戸建て住宅のため該当なし）
4.維持管理 | [5 empty] | 専用配管 |  |  |  | コンクリート |  |  |  | □ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [9 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 仕上表
更新の容易性 |  |  |  | ■ | 3 |  |  |  |  | 内埋込み配管 |  |  |  | □ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [9 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 平面図
（専用配管） | [13 empty] | □ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [9 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 矩形図
（ガス管を除く）
[6 empty] | 地中埋没管 |  |  |  | 地中埋没管上 |  |  |  | □ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [9 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 仕上表
□ | 増改築を実施 |  |  |  |  | ※ |  |  |  | のコンクリート |  |  |  | □ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [9 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 平面図
[10 empty] | 打設 |  |  |  | □ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [9 empty] | ） |  |  |  |  | □
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施しない | [12 empty] | □ | 条例等の規定により凍結防止のための配管埋没が定められている
[6 empty] | 専用排水管 |  |  |  | 排水管の |  |  |  | ・ | 便所 | [21 empty] | □ | 配置図
[10 empty] | 清掃措置 |  |  |  |  | [ | □ | 排水ますに隣接 |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  |  | □ | 露出又は開口有] | [9 empty] | □ | 平面図
[14 empty] | ・ | その他の水まわり
[15 empty] | [ | □ | トラップ |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  |  | □ | 露出又は開口有]
[6 empty] | 排水管の形状等（継手及びヘッダーを含む） |  |  |  | 排水管等の |  |  |  | □ | 平滑である |  |  | （仕様等 | [10 empty] | ） | [7 empty] | □ | 仕上表
[10 empty] | 内面 |  |  |  | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ） | [7 empty] | □
[10 empty] | 設置状態 |  |  |  | □ | たわみ等が生じないように設置
[15 empty] | 措置 |  | （ | [11 empty] | ）
[15 empty] | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | 配管点検口 |  |  |  | 主要接合部 |  |  |  | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [21 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | 等の点検措置 |  |  |  |  | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口部有 |  |  | □ | その他 |  | )] | [10 empty] | □
[14 empty] | ・ | 給水管と設備機器の接合部
[15 empty] | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口部有 |  |  | □ | その他 |  | )]
[14 empty] | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
[15 empty] | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口部有 |  |  | □ | その他 |  | )]
[14 empty] | ・ | 給水管とバルブ及びヘッダー
[15 empty] | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口部有 |  |  | □ | その他 |  | )]
[14 empty] | ・ | 給湯管とバルブ及びヘッダー
[15 empty] | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口部有 |  |  | □ | その他 |  | )]
5.高齢者等
対策 | [14 empty] | （一戸建て住宅のため該当なし）
※ 一戸建ての住宅の専用配管で床下から屋外へ接続する部分が基礎下に配管されているものは除く。
認定事項等 |  |  |  | 設計 等級 |  | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄 | [26 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
[6 empty] | 項目 |  |  |  | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [24 empty] | 確認欄
6.省エネル | [5 empty] | 適用する基準 | [7 empty] | □ | 断熱等性能等級 | [21 empty] | □
ギー対策 |  |  |  | □ | 4 | [9 empty] | □ | 基準省令及び住宅計算法
|  |  |  | □ | 3 | [9 empty] | □ | 住宅仕様基準
□ | 増改築を実施 | [12 empty] | □ | 一次エネルギー消費量等級
[15 empty] | □ | 基準省令及び住宅計算法
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施しない | [13 empty] | □ | 住宅仕様基準
[6 empty] | 躯体の断熱性能等 |  |  |  | 地域区分 |  |  |  | □ | 1地域 |  |  |  |  | □ | ２地域 |  |  |  |  | □ | ３地域 | [9 empty] | □
[14 empty] | □ | ４地域 |  |  |  |  | □ | ５地域 |  |  |  |  | □ | ６地域
[14 empty] | □ | ７地域 |  |  |  |  | □ | ８地域
[6 empty] | 基準省令及び住宅計算法 |  |  |  | 外皮平均 熱貫流率 |  |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値）基準に適合 | [21 empty] | □ | 計算書
□
[10 empty] | 冷房期の 平均日射 熱取得率 |  |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAC基準に適合
[6 empty] | 住宅仕様基準 |  |  |  | 適用条件 |  |  |  | 開口部比率 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | [13 empty] | □ | 仕様書
[37 empty] | □ | 仕上表
[10 empty] | 躯体の 断熱性能等 |  |  |  | □ | 熱貫流率の基準の適合 | [21 empty] | □ | 矩形図
[14 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [21 empty] | □
[10 empty] | 開口部の 断熱性能等 |  |  |  | 開口部比率の区分
[14 empty] | □ | 区分（い） |  |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  |  | □ | 区分（は） |  |  |  | □ | 区分（に）
[14 empty] | □ | 緩和措置有り
[15 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
[10 empty] | 断熱材の種類と厚さ |  |  |  | 屋根 |  | （ | [14 empty] | ） | [5 empty] | □ | 仕上表
[16 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W) | [5 empty] | □ | 矩形図
[14 empty] | 天井 |  | （ | [14 empty] | ） | [5 empty] | □
[16 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
[14 empty] | 壁 |  | （ | [14 empty] | ）
[16 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
[14 empty] | 床 |  | 外気に接する部分 |  |  |  |  | ( | [9 empty] | ）
[16 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
[16 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | ( | [9 empty] | ）
[16 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
[14 empty] | 土間床等の外周部 |  |  |  |  | 外気に接する部分 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
[16 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
[19 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | ( | [6 empty] | ）
[16 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
[10 empty] | 窓・ドア等の断熱性 |  |  |  | 建具・ドア枠の材質・形状 | [22 empty] | □ | 仕上表
[14 empty] | 建具形態 | [5 empty] | ガラスの種類・構成等 | [16 empty] | □ | 平面図
[14 empty] | ( |  |  |  | ) |  | ( | [10 empty] | )
[14 empty] | ( |  |  |  | ) |  | ( | [10 empty] | )
[14 empty] | ( |  |  |  | ) |  | ( | [10 empty] | )
[10 empty] | 窓・ドア等の日射遮蔽措置 |  |  |  | 方位 |  |  |  | 開口部の日射侵入率等 | [7 empty] | 庇・軒・付属部材等
[14 empty] | ( |  | ） |  | （ | [5 empty] | ） |  | （ | [5 empty] | ）
[14 empty] | ( |  | ） |  | （ | [5 empty] | ） |  | （ | [5 empty] | ）
[14 empty] | ( |  | ） |  | （ | [5 empty] | ） |  | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | 結露防止 |  |  |  | 結露の発生 防止対策 |  |  |  | □ | 防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する場合） | [21 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 対策 | [8 empty] | □ | 設置 |  | （ | [7 empty] | ） | [10 empty] | □ | 矩形図
[15 empty] | □ | 省略 |  | （ | [7 empty] | ） | [10 empty] | □
[14 empty] | □ | 通気層の設置（外壁・屋根を断熱構造とする場合）
[14 empty] | □ | 屋根 |  | 【 | □ | 有 | （ |  |  |  | ） | □ | 省略（ |  |  |  |  | ）】
[15 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[14 empty] | □ | 外壁 |  | 【 | □ | 有 | （ |  |  |  | ） | □ | 省略（ |  |  |  |  | ）】
[15 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[6 empty] | 気密性の確保 | [7 empty] | ・ | 下記の設置が施行されているか
外壁、床、天井・屋根の下地に合板、せっこうボード、
構造用パネル又は同等以上の気密性
外壁・間仕切壁の上下いずれかに気流止め
気密性等級「A-3」又は同等以上
設備配管の外壁等断熱境界を貫通する部分について、
シーリング打設等の措置（地域区分１～３地域のみ）
C値≦５c㎡/㎡
[6 empty] | 劣化事象 |  |  |  | 著しい劣化 |  |  |  | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
[10 empty] | 事象等 |  |  |  | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められるが補修を行う
認定事項等 |  |  |  | 設計 等級 |  | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄 | [26 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
[6 empty] | 項目 |  |  |  | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [24 empty] | 確認欄
6.省エネル | [5 empty] | 一次エネルギーに係る基本事項 |  |  |  | 外皮性能値 |  |  |  | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [22 empty] | □ | 仕上表
ギー対策 |  |  |  | □ | 5 | [9 empty] | （ | [5 empty] | ) | （W/(㎡・K)） | [14 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | □ | 4 | [8 empty] | 冷房期の平均日射熱取得率ηAC | [22 empty] | □ | 面積表
[15 empty] | （ | [5 empty] | ) | [15 empty] | □
□ | 増改築を実施 | [12 empty] | 暖房期の平均日射熱取得率ηAH
[15 empty] | （ | [5 empty] | )
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施しない | [8 empty] | 面積等 |  |  |  | 床面積の合計 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ） | ㎡
[14 empty] | 主たる居室の面積 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ） | ㎡
[14 empty] | その他の居室の面積 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ） | ㎡
[10 empty] | 年間日射 地域区分 |  |  |  | □ | 太陽光発電利用又は太陽給湯設備を採用
[10 empty] | 自然風利用 |  |  |  | □ | 自然風を利用
[15 empty] | 主たる居室 |  |  | （ |  |  |  | ） | 回/h以上
[15 empty] | その他居室 |  |  | （ |  |  |  | ） | 回/h以上
[10 empty] | 蓄熱利用 |  |  |  | □ | 蓄熱の利用
[6 empty] | 設備機器に係る事項 |  |  |  | 暖房方式 |  |  |  | □ | 暖房設備を設置する | [21 empty] | □ | 平面図
[37 empty] | □ | 機器表
[10 empty] | 冷房方式 |  |  |  | □ | 冷房設備を設置する | [21 empty] | □
[10 empty] | 換気設備方式 |  |  |  | □ | 換気設備を設置する
[10 empty] | 給湯設備 |  |  |  | □ | 給湯設備を設置する
[14 empty] | ・ | 配管方式 |  |  |  | □ | 先分岐方式 |  |  |  |  | □ | ヘッダー方式
[14 empty] | ・ | 水栓 |  |  |  | □ | 節湯水栓等を使用
[14 empty] | ・ | 浴槽 |  |  |  | □ | 高断熱浴槽を使用
[14 empty] | ・ | 太陽光給湯 |  |  |  | □ | 太陽光給湯を使用
[10 empty] | 照明設備 |  |  |  | □ | 照明設備を設置する
[10 empty] | 太陽光発電の使用について |  |  |  | □ | 太陽光発電設備を設置する
[10 empty] | コージェネレーションの使用について |  |  |  | □ | コージェネレーションを設置する
[6 empty] | 劣化事象 |  |  |  | 著しい劣化 |  |  |  | □ | エネルギー利用効率化設備等のいずれも作動するものであることを確認した
[10 empty] | 事象等 |  |  |  | □ | エネルギー利用効率化設備等のうち作動しないものがあるが補修を行う