## 必須項目
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての木造用】
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 | [11 empty] | 評価書記載による
―認定書等―
性能表示事項 |  |  |  | 種別 | [9 empty] | 番号 | [11 empty] | 認定書等添付状況
|  |  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
―必須項目―
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [7 empty] | 項目 |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
1構造の安定に関すること | １－１ |  |  | 等級 |  |  |  |  | 構造躯体 |  | 地震力及び |  |  | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [15 empty] | □ | 伏図
| 耐震等級 |  |  | □ | 3 | ■ | 基準 |  | 及び |  | 風圧力 |  |  | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [15 empty] | □ | 計算書
| （倒壊等防止） |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | 基礎等 |  |  |  |  | □ | その他 | [15 empty] | □
| □ | 評価対象外 |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  |  | 基礎 |  |  | □ | 建築基準法の規定による | [15 empty] | □
|  | (免震建築物) |  |  |  | □ | 認証 | [6 empty] | □ | 許容応力度計算による
[14 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[14 empty] | □ | その他
[11 empty] | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算による
| １－３ |  |  | □ | [9 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| その他 |  |  | 免震 | [9 empty] | □ | その他
|  |  |  | ■ | [6 empty] | 免震建築物 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  |  | その他 | [9 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
[11 empty] | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
| １－６ |  |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  |  | 地盤 |  | 地盤又は杭の |  |  | ・許容支持力等 | [16 empty] | □ | 調査書
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | [9 empty] | 許容支持力等 |  |  | □ | 地盤 |  | （ |  |  | kN/㎡） | [8 empty] | ※整数未満の端数切捨て |  | □
[14 empty] | □ | 杭 |  | （ |  |  | kN/本） | [8 empty] | ※整数未満の端数切捨て |  | □
[11 empty] | 及びその設定 |  |  | ・地盤調査方法等
[11 empty] | 方法 |  |  |  |  | （ | [13 empty] | ）
[14 empty] | □ | 地盤改良有
[14 empty] | 方法 |  | （ | [13 empty] | ）
| １－７ | [7 empty] | 基礎 |  | 基礎の構造方 |  |  | □ | 直接基礎 | [14 empty] | ） | □ | 伏図
| 基礎の構造方法及び形式等 | [9 empty] | 法及び形式等 |  |  | ・ | 基礎の構造方法 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □
[14 empty] | ・ | 基礎の形式 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □
[14 empty] | □ | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 |  | （ | [8 empty] | ）
[15 empty] | 杭径 |  | （ |  |  | cm） |  |  |  | 杭長 |  | （ |  |  | m）
３劣化の軽減に関すること | ３－１ |  |  | 等級 |  |  |  |  | 外壁の |  | 外壁の構造等 |  |  | □ | 外壁通気構造等 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 劣化対策 |  |  | □ | 3 | ■ | 基準 |  | 軸組等 |  | （地面から１m） |  |  |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [14 empty] | □ | 矩計図
| 等級 |  |  | □ | 2 | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [14 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） |  |  | □ | 1 | □ | 型式 | [7 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [14 empty] | □
[6 empty] | □ | 認証 | [7 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [14 empty] | □
[14 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[14 empty] | □ | その他
[9 empty] | 土台 |  | 防腐・防蟻 |  |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [15 empty] | □ | 仕上表
[11 empty] | 処理 |  |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [15 empty] | □ | 矩計図
[14 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [15 empty] | □ | 伏図等
[14 empty] | □ | その他 | [15 empty] | □
[9 empty] | 浴室・脱衣 |  | 防水上の措置 |  |  | ・ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 仕上表
[9 empty] | 室の防水 | [7 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [12 empty] | □ | 平面図
□
[14 empty] | ・ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [6 empty] | □
[9 empty] | 地盤 |  | 防蟻措置 |  |  | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外） |  |  |  | □ | 矩計図
[15 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □
□
[9 empty] | 基礎高さ |  | 基礎高さ |  |  | □ | 地面から土台下端までの高さが400mm以上
[9 empty] | 床下防湿 |  | 床下地盤面の |  |  | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [5 empty] | □ | 矩計図
[9 empty] | 措置等 |  | 防湿措置 | [7 empty] | □ | その他 | [7 empty] | 〕 |  |  | □ | 伏図等
[11 empty] | 床下換気措置 |  |  | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  | 〕 | □
[14 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [13 empty] | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック |  | □
[9 empty] | 小屋裏 |  | 小屋裏換気 |  |  | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 立面図
[9 empty] | 換気 |  | の措置 |  |  | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
[9 empty] | 構造部材等 |  | 構造部材等 |  |  | ・ | 建築基準法施行令第37条、41条、49条、80条の2に適合 | [13 empty] | （在来） |  | □ | 仕様書
[14 empty] | ・ | H１３国交省 建告１５４０号 第８ に適合 | [13 empty] | （２×４） |  | □
[9 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  |  | 等級 |  |  |  |  | 専用配管 |  | コンクリート |  |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [15 empty] | □ | 平面図
| 維持管理 |  |  | □ | 3 | ■ | 基準 |  |  |  | 内埋込み配管 | [19 empty] | □
| 対策等級 |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | 地中 |  | 埋設管上の |  |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [15 empty] | □ | 配置図
| （専用配管） |  |  | □ | 1 | □ | 型式 |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | □ | 対象区域外） |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 認証 |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  | □ | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | □ | 仕上表
[9 empty] | 性状等 |  | 設置状態 |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [15 empty] | □
[9 empty] | 専用 |  | 排水管の |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [15 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | 排水管 |  | 清掃措置 | [19 empty] | □
[9 empty] | 配管 |  | 主要接合部等 |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [15 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | 点検口 |  | の点検措置 | [19 empty] | □
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１ |  |  | 等級 |  |  |  |  | 地域区分・適用する 基準 |  | 地域区分 |  |  | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  | □ | ３地域 | [7 empty] | □ | 計算書
| 断熱等 性能等級 |  |  | □ | 5 | ■ | 基準 | [6 empty] | □ | ４地域 |  |  | □ | ５地域 |  |  | ■ | ６地域 | [7 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | □ | 4 | □ | 特認 | [6 empty] | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 | [11 empty] | □ | 平面図
| □ | 非選択 |  | □ | 3 | □ | 型式 |  |  |  | 適用する基準 |  |  | □ | 基準省令及び非住宅・住宅計算法（性能基準） | [15 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 2 | □ | 認証 | [6 empty] | □ | 住宅仕様基準 | [15 empty] | □ | カタログ
|  |  |  | □ | 1 | [8 empty] | □ | 国土交通大臣が認める方法 | [15 empty] | □
|  |  |  | □ |  |  |  |  | 躯体・開口部の断熱性能等 |  | 非住宅・住宅計算法（性能基準）又は国土交通大臣が認める方法 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率の基準に適合 | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | [10 empty] | □ | UAの値を評価書に記載する | [12 empty] | ※１
[16 empty] | 外皮平均熱貫流率 UA | [7 empty] | （ |  |  |  | W/㎡K）
※小数点第三位を切り上げ
[14 empty] | □ | 冷房期の平均日射熱取得率の基準に適合
[15 empty] | □ | ηACの値を評価書に記載する | [12 empty] | ※２
[24 empty] | 冷房期の平均日射熱取得率 ηAC （ |  |  |  | ）
※小数点第二位を切り上げ
[11 empty] | 住宅仕様基準 |  |  | 適用条件 |  |  | □ | 開口部比率の基準に適合
[14 empty] | 躯体の断熱性能等 |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合
[17 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合
[14 empty] | 開口部の断熱性能等 |  |  | ・ | 開口部比率の区分
[18 empty] | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は）
[18 empty] | □ | 区分（に）
[14 empty] | 緩和措置 |  |  | □ | 外気に接する床をその他の部分とみなす | [10 empty] | ※３
[17 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
[9 empty] | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  |  | □ | 仕上表
[9 empty] | 対策 |  | 防湿層 |  |  | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  |  | □ | 平面図
[11 empty] | の設置 |  |  | □ | 除外規定適用 | [15 empty] | □ | 矩計図
[11 empty] | 通気層 |  |  | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  |  | □
[11 empty] | の設置 |  |  | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  |  | □
[14 empty] | □ | 除外規定適用
[9 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
| ５－２ |  |  | 等級 |  |  |  |  | 地域区分・適用する 基準 |  | 地域区分 |  |  | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  | □ | ３地域 | [7 empty] | □ | 面積表
| 一次エネルギー消費量 等級 |  |  | □ | 6 | ■ | 基準 | [6 empty] | □ | ４地域 |  |  | □ | ５地域 |  |  | ■ | ６地域 | [7 empty] | □ | 配置図
|  |  |  | □ | 5 | □ | 特認 | [6 empty] | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 | [11 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 4 | □ | 型式 |  |  |  | 適用する基準 |  |  | □ | 非住宅・住宅計算法（性能基準） | [15 empty] | □ | 設備仕様書
| □ | 非選択 |  | □ | 1 | □ | 認証 | [6 empty] | □ | 住宅仕様基準（等級４のみ） | [15 empty] | □ | 設備機器表
[9 empty] | 一次エネルギー消費量に関する基本事項 |  | 非住宅・住宅計算法（性能基準） |  |  | □ | 一次エネルギー消費量の基準に適合 | [9 empty] | ※４ | [5 empty] | □ | 設備平面図
[15 empty] | □ | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [12 empty] | ※5 |  | □ | 設備系統図
[31 empty] | □ | 製品カタログ
[16 empty] | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量 | [7 empty] | （ |  |  |  | MJ/㎡・年） |  |  | □
[14 empty] | 設備機器に係る概要 |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [12 empty] | □
[17 empty] | □ | その他
[11 empty] | 住宅仕様基準 |  |  | 適用条件 |  |  | □ | 外皮面積比率の基準に適合
[14 empty] | □ | 申請者が提案する設備仕様における同等性の確認を利用
[9 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
―長期使用構造等である旨の確認― ※6
| 確認 |  |  | 確認 | [6 empty] | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 項目 |  |  | 項目 |  |  | 項目 | [6 empty] | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
[7 empty] | 床下点検措置 |  |  | ・ | 区分された床下ごとに点検口 | [19 empty] | □ | 平面図
| 構造躯体等の |  |  | 点検空間 | [6 empty] | □ | 有 | □ | 無 | [16 empty] | □ | 矩計図
| 劣化対策 |  |  | の確保 |  |  | 小屋裏空間の点検措置 |  |  | ・ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口 | [19 empty] | □ | 基礎伏図
[11 empty] | □ | 有 | □ | 無 | [16 empty] | □
[7 empty] | 床下空間の 有効高さ |  |  | ・ | 床下有効高さ | [19 empty] | □
[11 empty] | □ | 330㎜以上
[11 empty] | □ | その他 | （ | [9 empty] | ）
| 注意 : |  | 5-1又は5-2若しくは両方の選択が必要です。
| ※１ : |  | 等級 5 の場合のみ明示することができる
| ※２ : |  | 等級 5 の場合のみ明示することができる
| ※３ : |  | 躯体の断熱性能で、断熱材の熱抵抗値基準に適合を選択した場合に使用できる
| ※４ : |  | 等級 6 を選択した場合のみ、品確法5-2の等級判定に関する計算書も合わせて添付して下さい。（下記リンク先からダウンロードできます）
ZEH等 計算書 ¦ 建築物省エネルギー性能表示制度について ¦ 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 (hyoukakyoukai.or.jp)
| ※５ : |  | 等級 6 の場合のみ明示することができる
| ※６ : |  | 長期使用構造等である確認（長期優良住宅）を選択された場合のみ記載して下さい。

## 選択項目
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 等級 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
1構造の安定に関すること | １－２耐震等級 |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 |  |  | 地震力及び
| （損傷防止） |  | □ | 3 | ■ | 基準 | 及び |  |  | 風圧力 |  | □ | １－１耐震等級と同じ
| □ | 評価対象外 | □ | 2 | □ | 特認 | 基礎等 |  |  |  |  | □ | その他
|  | (免震建築物) | □ | 1 | □ | 型式 |  |  |  | 基礎
| １－４ |  | 等級 |  | □ | 認証
| 耐風等級 |  | □ | 2
|  |  | □ | 1
| １－５ |  | 等級 | [6 empty] | 横架材
| 耐積雪等級 |  | □ | 2
| ■ | 該当区域外 | □ | 1
２火災時の安全に関すること | ２－１ |  | 等級 |  |  |  | 感知部分 |  |  | 種類 |  | □ | 自動火災報知設備等 | [14 empty] | (等級4,3,2,1) | □ | 仕様書
| 感知警報装 |  | □ | 4 | ■ | 基準 | [5 empty] | □ | 住宅用防災警報器（ネットワーク化） | [14 empty] | (等級4) | □ | 平面図
| 置設置等級 |  | □ | 3 | □ | 特認 | [5 empty] | □ | 住宅用防災警報器等 | [14 empty] | (等級4,3,2,1) | □ | 設備図
|  |  | □ | 2 | □ | 型式 | [5 empty] | □ | 住宅用防災報知設備等 | [14 empty] | (等級4,3,2,1) | □
| (自住戸火災時) |  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  | 設置場所 |  | □ | 寝室、居室、台所等、階段 | [14 empty] | (等級4,3) | □
[12 empty] | □ | 寝室、台所等 | [14 empty] | (等級2)
[12 empty] | □ | 消防法に定める場所 | [14 empty] | (等級1)
[10 empty] | 種別・感度 |  | □ | 評価基準に定める種別及び感度の基準に適合 | [14 empty] | (等級4,3,2)
[12 empty] | □ | 消防法に定める種別及び感度の基準に適合 | [14 empty] | (等級1)
[10 empty] | 取付け位置 |  | □ | 評価基準に定める設置位置の基準に適合 | [14 empty] | (等級4,3,2)
[12 empty] | □ | 消防法に定める設置位置の基準に適合 | [14 empty] | (等級1)
[7 empty] | 警報部分 |  |  | 設置場所 |  | □ | 居室のある各階に設置 | [14 empty] | (等級4)
[12 empty] | □ | 住戸内に設置 | [14 empty] | (等級3,2)
[12 empty] | □ | 設置なし（消防法施行令第２１条による自動火災報知設備の場合） | [14 empty] | (等級1)
[10 empty] | 音響性能 |  | □ | 警報音70dB以上のものを150㎡毎に設置 | [14 empty] | (等級4)
[12 empty] | □ | 警報音85dB以上のものを350㎡毎に設置 | [14 empty] | (等級4)
[12 empty] | □ | 警報音70dB以上のものを設置 | [14 empty] | (等級3,2)
[12 empty] | □ | 上記以外の警報器で基準に適合するものを設置 | [14 empty] | (等級4,3,2)
| ２－４ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | 脱出対策 |  |  | 避難器具 |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [15 empty] | □ | 仕上表
| 脱出対策 |  |  |  | ■ | 基準 | （３階以上） |  |  | の種類 |  | □ | 避難器具 |  |  |  | （ | □ | 避難ロープ |  |  |  |  | □ | 避難はしご |  |  |  | □ | 平面図
| （火災時） |  |  |  | □ | 特認 | [11 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  |  | □ | 避難橋 |  |  |  | □
| □ | 該当なし |  |  | □ | 型式 | [11 empty] | □ | 滑り棒 |  |  |  |  | □ | 滑り台 |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 認証 | [11 empty] | □ | 緩降機 |  |  |  |  | □ | 救助袋 |  |  | ）
[12 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
| ２－５耐火等級 |  | 等級 |  |  |  | 開口部の耐火性能 |  |  | 防火設備 |  | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [15 empty] | □ | 仕上表
| （延焼のおそ |  | □ | 3 | ■ | 基準 |  |  |  | の仕様等 |  |  |  |  | 耐火時間 |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | 建具表
| れのある部分 |  | □ | 2 | □ | 特認 | （耐火性能が最も低いもの） | [16 empty] | □ | その他 |  |  | ） | □
| ・開口部） |  | □ | 1 | □ | 型式 | [22 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  | □ | 認証 |  |  |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
| ２－６耐火等級 |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒裏の構造 |  |  | 外壁の構造等 |  | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  | □ | 仕上表
| （延焼のおそ |  | □ | 4 | ■ | 基準 | [12 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） | □ | 矩計図
| れのある部分 |  | □ | 3 | □ | 特認 | （耐火性能が最も低いもの） |  |  | 軒裏の構造等 |  | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  | □
| ・開口部以外） |  | □ | 2 | □ | 型式 | [12 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） | □
| □ | 該当なし | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
６空気環境に関すること | ６－１ |  | 内装 |  |  |  | 内装仕上 |  |  | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  |  | □ | 仕上表
| ホルムアル |  | 等級 |  | ■ | 基準 | 下地材等 | [21 empty] | □ | 建材表
| デヒド対策 |  | □ | 3 | □ | 特認 | 居室の |  |  | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [15 empty] | □
| （内装及び天井裏等） |  | □ | 2 | □ | 型式 | 内装の |  |  | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 | 仕上げ材 |  |  | □ | 該当なし
|  |  | 天井裏等 |  |  |  | 天井裏 |  |  | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
|  |  | 等級 |  |  |  | 等の下 |  |  | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆
|  |  | □ | 3 |  |  | 地材等 |  |  | □ | 該当なし
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | 措置方法 |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による
| ６－２ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | 換気対策 |  |  | 種類 |  | □ | 機械換気設備 | [15 empty] | □ | 平面図
| 換気対策 |  |  |  | ■ | 基準 | [5 empty] | □ | その他 | [15 empty] | □ | 換気計算書
[5 empty] | □ | 特認 | 局所換気 |  |  | 便所１ |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 型式 | 対策 |  |  | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
[5 empty] | □ | 認証 |  |  |  | 便所２ |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
[10 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
[10 empty] | 浴室１ |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 浴室２ |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 台所１ |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 台所２ |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | 居室床面積に対する |  |  |  |  | ・ | 単純開口率 | [15 empty] | □ | 平面図
| 単純開口率 |  |  |  | ■ | 基準 | 開口部の割合 | [13 empty] | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | □ | 建具表
| ７－２ |  |  |  | □ | 特認 | 方位別開口部の |  |  |  |  | ・ | 方位別開口比 | [6 empty] | 北面（ |  |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | □
| 方位別開口比 |  |  |  | □ | 型式 | 面積合計の比 | [12 empty] | 東面（ |  |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | □
[5 empty] | □ | 認証 | [13 empty] | 南面（ |  |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
[20 empty] | 西面（ |  |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
[20 empty] | 真上（ |  |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
８音環境に関すること | ８－４ |  | 北面 |  |  |  | 開口部の |  |  | 北の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ | 仕上表
| 透過損失 |  | □ | 3 | ■ | 基準 | 遮音性能 |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの | [15 empty] | □ | 建具表
| 等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ） | □
| （外壁開口部） |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  |  | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ） | □
|  |  | 東面 |  | □ | 認証 |  |  |  | 東の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  | □ | 3 | [5 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
|  |  | 南面 | [6 empty] | 南の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  | □ | 3 | [5 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
| □ | 該当無し（北） | □ | 1 | [5 empty] | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
| □ | 該当無し（東） | 西面 | [6 empty] | 西の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
| □ | 該当無し（南） | □ | 3 | [5 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの
| □ | 該当無し（西） | □ | 2 | [5 empty] | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
[7 empty] | 認定書等 |  |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
９高齢者等への配慮に関すること | ９－１ |  | 等級 |  |  |  | 部屋の |  |  | 特定寝室 の位置 |  | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [8 empty] | ） | □ | 平面図
| 高齢者等配 |  | □ | 5 | ■ | 基準 | 配置等 |  |  |  |  | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
| 慮対策等級 |  | □ | 4 | □ | 特認 | [5 empty] | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） |  | □ | 3 | □ | 型式 | 段差 |  |  | 日常生活 空間内 |  | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 2 | □ | 認証 | [5 empty] | □ | 適用除外の段差あり | [15 empty] | □
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 日常生活 空間外 |  | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[12 empty] | □ | 適用除外の段差あり
[7 empty] | 階段 |  |  | 勾配等 |  | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 階段無 |  | 蹴込み |  | □ | 蹴込みが30mm以下 | [15 empty] | □
[12 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 形式等 |  | ・ | 回り階段等の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[12 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[12 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 滑り防止 |  | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ | □ | 無 |  |  | □ | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[10 empty] | 段鼻 |  | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 階段の幅員 |  | □ | 建築基準法施行令第23条～第27条の基準に適合
[7 empty] | 手摺 |  |  | 手摺の設置 |  |  | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 | [6 empty] | □ | 平面図
[13 empty] | □ | 玄関（ |  | □ | 設置準備） |  |  |  | □ | 脱衣室（ |  | （ | □ | 設置準備） |  |  | □
[10 empty] | 転落防止手摺の設置 |  | □ | バルコニー |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[12 empty] | □ | 窓（２階以上） |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[12 empty] | □ | 廊下及び階段
[12 empty] | （ | □ | 開放なし |  |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[10 empty] | バルコニー等 |  | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[7 empty] | 通路等の |  |  | 通路の幅員 |  | □ | 通路幅員の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 幅員 |  |  | 出入口の幅員 |  | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合 | [15 empty] | □
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | 空間内） | [5 empty] | （ | □ | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | □ | 軽微な改造 |  |  |  | ）
[7 empty] | 寝室、便 |  |  | 浴室の寸法 |  | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 所及び浴 |  |  | 便所の寸法等 |  | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合 | [7 empty] | □
[7 empty] | 室 | [5 empty] | □ | ドアの開放により確保 | [6 empty] | □ | 軽微な改造により確保
[7 empty] | (日常生活 | [5 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[7 empty] | 空間内） |  |  |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
[10 empty] | 特定寝室面積 |  | □ | 特定寝室の内法面積の確保
10 | １０－１ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | １階 |  |  | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □ | 平面図
防犯に関すること | 開口部の |  |  |  | ■ | 基準 | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [8 empty] | □ | 立面図
| 侵入防止対策 |  |  |  | □ | 特認 | [5 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 型式 | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[5 empty] | □ | 認証 | [5 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ | ２階 |  | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し